|  | УТВЕРЖДАЮ Директор управляющей организации _________________С.И. Цвирко (настоящее утверждение имеет силу распоряжения о размещении заказа) |  |
| --- | --- | --- |

Документация для переговоров

по выбору подрядной организации на поставку БКТП при строительстве объекта:

«Спортивно-туристский гольф-комплекс в Минском районе. 14 квартал. 4 очередь строительства.

Трансформаторная подстанция ТП-14.11»

| Процедура | Переговоры без предварительной квалификации, с проведением процедуры снижения цены заказа (улучшения предложений участников) в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.01.2014 № 88 «Об организации и проведении процедур закупок (товаров, услуг) и расчетах между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов». |
| --- | --- |
| Организатор переговоров (заказчик) | ООО «Зеленая гавань» |
| Почтовый адрес, электронный адрес, e-mail | 223053, Минская обл., Минский район, д. Боровая, д.7, к.23, www.a-100.by, a-100@a-100.com, |
| Конкурсная комиссия | Утверждена приказом организатора № |
| Ответственное лицо за проведение переговоров | Коляда Наталия, +375291251126; kolyada@a-100.by |

- Предмет заказа: поставка, монтаж и наладка БКТП 2*630 кВА (РУ-10 кВ на базе ячеек элегазовых моноблоков, монтаж ошиновки РУ-0.4кВ – Т1,Т2, монтаж кабельных перемычек РУ-10кВ – Т1, Т2, Секция№1 – Секция№2,  монтаж системы телемеханики, монтаж системы АСКУЭ (АСКУЭ на приборах учета СЕ-318, должна быть проверена параметризация эл.счетчиков в филиале «Энергосбыт» и внесен пароль от несанкционированного доступа) и сумматоре УСПД-164-01Б, доставка и разгрузка, монтаж наружного контура заземления, наладка релейной защиты, наладка системы телемеханики, наладка системы АСКУЭ, проведение ЭФИ, нанесение необходимых надписей, комплектация защитными средствами и средствами пожаротушения, ключи от входных дверей РУ-10 кВ, Т1 и Т2, РУ-0,4 кВ должны быть схожими с замками установленными в действующих ТП. При заключении договора поставки и наладки на подрядчике лежит обязанность по подписанию акта приемки БКТП комиссией Минских электрических сетей. В случае отступлений от проектных решений, внесение изменений и согласование ПСД - за счет Поставщика. При заключении договора из стоимости лота отдельно выделяется стоимость поставки и стоимость монтажа и пуско-наладочных забот, на которые заключается отдельный договор строительного подряда. Отчетность по договору строительного подряда производится по форме С-2б и С-3а.

- Источник финансирования: собственные средства Заказчика.

- Местоположение объекта: Минский район, Колодищанский с/с, (3,5 км от МКАД).

- Проектная документация стадия (С) разработана ООО «ПассатПроект» ИП Магомедов К.М.

39-23-14.11-ЭП-4.0.0, 15.01.25-14.11-ТЛМ, 15.01.25-РЗА. Раздел АР (наружная отделка фасадов)  будет предоставлен дополнительно.

- Срок выполнения заказа: не более 90 дней, поставка по графику (июль 2025), СМР, ПНР – август - 2025г.

- Обеспечение материальными ресурсами: в полном объеме осуществляется поставщиком.

Вопросы по проекту технического характера можно обсудить с главным энергетиком Макаревич Григорий Викторович  (029)308-98-16, почта: g.makarevich@a-100.by