
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Для проведения процедуры выбора подрядной организации по поставке БКТП 1.19 по г.п.
По объекту: 
1. «Строительство жилого района с инженерно-транспортной инфраструктурой и объектами социально-гарантируемого обслуживания населения в д. Боровая и д. Копище Боровлянского сельсовета Минского района Минской области». Микрорайон № 1. 19 очередь строительства. ТП № 1.19 по г.п.

	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1.1 Основание для проведения торгов
	Проектная документация, разработанная ОДО «Проектинжстрой»: 11.20.19-10ЭК, 11.20.19-АУЭ, 11.20.19-НСС, 11.20.19-РЗА1, 11.20.19-РЗА2, 11.20.19-ТЛМ, 11.20.19-ЭП, 11.20.19-ГП

	1.2 Вид строительства
	Возведение объекта (Новое строительство)

	1.3 Сведения об объекте строительства. 

Месторасположение объекта.
	Сети 10 кВ, сети связи, благоустройство в границах 1 мик. застройки Новая Боровая

	1.4 Сроки начала и окончания строительства
	20.04.2026 – 05.08.2026


	1.5 Источник финансирования строительства
	Собственные средства

	1.6 Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком
	Поставка, монтаж и наладка БКТП 2*1000 кВА (РУ-10 кВ на базе ячеек элегазовых моноблоков, монтаж ошиновки РУ-0.4кВ – Т1,Т2, монтаж кабельных перемычек РУ-10кВ – Т1, Т2, Секция№1 – Секция№2,  монтаж системы телемеханики, монтаж системы АСКУЭ (должна быть проверена параметризация эл.счетчиков в филиале «Энергосбыт» и внесен пароль от несанкционированного доступа), доставка и разгрузка, монтаж наружного контура заземления, наладка релейной защиты, наладка системы телемеханики, наладка системы АСКУЭ (сервер «Минскэнерго», проведение ЭФИ, нанесение необходимых надписей, комплектация защитными средствами и средствами пожаротушения, ключи от входных дверей РУ-10 кВ, Т1 и Т2, РУ-0,4 кВ должны быть схожими с замками установленными в действующих ТП, фасад БКТП должен соответствовать ведомости наружной отделки фасадов, перед отделкой фасада поставщик обязан согласовать выкраски и текстуру фасадной штукатурки с отделом архитектуры заказчика. При заключении договора поставки и наладки на подрядчике лежит обязанность по подписанию акта приемки БКТП комиссией Минских кабельных сетей. В случае отступлений от проектных решений, внесение изменений и согласование ПСД - за счет Поставщика. При заключении договора из стоимости лота отдельно выделяется стоимость поставки и стоимость монтажа и пуско-наладочных забот, на которые заключается отдельный договор строительного подряда. Отчетность по договору строительного подряда производится по форме С-2б и С-3а. В накладной поставки необходимо отразить оборудование входящее в состав БКТП с выделенной стоимостью.Предоставление всех необходимых документов, актов, испытаний для совместного ввода объекта строительства в эксплуатацию.

Все комплексы работ, поручаемые Подрядчику, являются ориентировочными и уточняются у Заказчика 


ПОДГОТОВИЛ:
Главный энергетик 



______________ 

Р.В. Федарцов
PAGE  
5

